**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для заказа системы гарантированного питания СГПМ**

1. **Объект установки СГПМ (класс напряжения, кВ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном:**

|  |  |
| --- | --- |
| 230В |  |
|  |  |
| 115В |  |  |
|  |  |
| другое значение **\*)** |  |  |

 **\*)** 60В, 48В или 24В

1. **Номинальный ток нагрузки, Iном:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10А |  |  |
|  |  |
| 20А |  |  |
|  |  |
| 30А |  |  |
|  |  |
| 40А |  |  |
|  |  |  |
| другое значение **\*\*)** |  |  |

 **\*\*)** – с шагом 10А

1. **Исполнение СГПМ** (размеры шкафов ШхВхГ мм):

**Один шкаф** (нижний отсек АКБ, верхний отсек ЗВУ и автоматы), только для АКБ емкостью не более 60А\*ч:

|  |  |
| --- | --- |
| Стандартное 800х2000х600 мм |  |
|  |  |
| Компактное 600х2000х600 мм |  |  |
|   |  |
|  |  |
| Высота цоколя 100 мм |  |  |
| Высота цоколя 200 мм |  |  |

**Два шкафа** (шкаф ЗВУ + шкаф АКБ):

|  |  |
| --- | --- |
| Стандартное 800х2000х600 мм |  |
|  |  |
| Компактное **\*\*\*)** 600х2000х(400÷600) мм |  |  |
|   |  |
|  |  |
| Высота цоколя 100 мм |  |  |
| Высота цоколя 200 мм |  |  |

 **\*\*\*)** – имеется возможность исполнения в шкафах глубиной 400мм при номинальном токе не более 40А и емкости АКБ не более 60А\*ч

1. **Номинальные токи автоматов отходящих линий (Iном = 6, 10, 16, 20, 25, 32А):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF1 |  |  | QF7 |  |
|  |  |  |  |  |
| QF2 |  |  | QF8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| QF3 |  |  | QF9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| QF4 |  |  | QF10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| QF5 |  |  | QF11 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| QF6 |  |  | QF12 |  |

1. **Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А\*ч:**

|  |  |
| --- | --- |
|  от 30до 125А\*ч  |  |

1. **Стационарная система пофидерного контроля изоляции «СЕНСОР-СМ»** (функция обнаружения линии с пониженной изоляцией):

|  |  |
| --- | --- |
| Да **\*\*\*\*)** |  |
|  |  |
| Нет |  |

 **\*\*\*\*)** – если требуется, то необходимо заполнить опросник на стационарную систему «СЕНСОР-СМ»

1. **Переносное устройство контроля изоляции отходящих линий «СЕНСОР-ПМ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Количество  |  |
|  |  |
| Нет |  |

1. **Блок аварийного освещения**:

|  |  |
| --- | --- |
|  Да |  |
|  |  |
| Нет |  |

1. **Дополнительные требования:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **Сведения о Заказчике:**

Предприятие, организация **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Руководитель (ответственный по заказу) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(Должность, ФИО, тел., E-mail)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**