## ОпросныйЛистСГПМ
Опросный лист для заказа системы гарантированного питания СГПМ
Код заказа: | СГПМ-40А-230В-С816-0-2Ш-0-0
Объект установки СГПМ *) |  |  | Номинальный ток нагрузки, Iном. = 40А
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном. = 230В
Класс напряжения, кВ *)
Исполнение шкафов ЗВУ и АКБ (ШxВxГ) = Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм)
Блок аварийного освещения = Нет
Исполнение СГПМ = Два шкафа (шкаф АГП + шкаф АКБ)
Общество с ограниченной ответственностью "МАГНИТ" | [8 empty] | Стационарная система «СЕНСОР-СМ» = Нет
Тел: +7-913-788-74-47
Отв. лицо: Еськов Алексей Николаевич | [9 empty] | Без АКБ
Электронная почта: info@magnit-nsk.ru
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СГПМ- |  | 40А | 230В |  | С816 | 0 | 2Ш | 0 | 0 | Значение
Номинальный ток нагрузки, Iном.
|  | 40А | [7 empty] | Выбор из списка
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном.
|  | 230В | [7 empty] | Выбор из списка
Исполнение шкафов ЗВУ и АКБ (ШxВxГ)
|  | С816 | [7 empty] | Выбор из списка
Блок аварийного освещения
|  | 0 | [7 empty] | Выбор из списка
Исполнение СГПМ
|  | 2Ш | [7 empty] | Выбор из списка
Стационарная система «СЕНСОР-СМ»
|  | 0 | [7 empty] | Выбор из списка
Емкость аккумуляторной батареи (0 - означает "без АКБ")
0 |  | # | [7 empty] | Ввод значения
Номинальные токи автоматов отходящих линий, А |  |  | Количество переносных устройств контроля изоляции "СЕНСОР-ПМ"
QF1 |  |  |  | 0
QF2
QF3 |  |  |  |  | Дополнительные требования
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
Сведения о заказчике
Предприятие, организация *)
Руководитель, ответственное лицо *)
(должность, ФИО полностью, телефон, E-mail)
*) - поля, обязательные для заполнения
[12 empty] | # | - символ не выбранного / недопустимого параметра
Номинальный ток нагрузки, Iном.
4
[11 empty] | 1 | 10А | 10А
[11 empty] | 2 | 20А | 20А
[11 empty] | 3 | 30А | 30А
[11 empty] | 4 | 40А | 40А
[11 empty] | 5 | 50А | 50А
[11 empty] | 6 | 60А | 60А
[11 empty] | 7 | 70А | 70А
[11 empty] | 8 | 80А | 80А
[11 empty] | 9 | 90А | 90А
[11 empty] | 10 | 100А | 100А
[11 empty] | 11 | 110А | 110А
[11 empty] | 12 | 120А | 120А
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном.
[13 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | 1 | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
[11 empty] | 2 | 115В | 115В | 115В | 115В | 115В | 115В | 115В | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
[11 empty] | 3 | 60В | 60В | 60В | 60В | 60В | 60В | 60В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | 4 | 48В | 48В | 48В | 48В | 48В | 48В | 48В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
[11 empty] | 5 | 24В | 24В | 24В | 24В | 24В | 24В | 24В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Исполнение шкафов ЗВУ и АКБ (ШxВxГ)
[13 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | 1 | С816 | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | Стандартное 800x2100x600мм (цоколь 100мм) | С816 | С816 | С816 | С816 | С816
[11 empty] | 2 | С826 | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | Стандартное 800x2200x600мм (цоколь 200мм) | С826 | С826 | С826 | С826 | С826
[11 empty] | 3 | К616 | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | Компактное 600x2100x600мм (цоколь 100мм) | К616 | К616 | К616 | К616 | К616
[11 empty] | 4 | К626 | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | Компактное 600x2200x600мм (цоколь 200мм) | К626 | К626 | К626 | К626 | К626
[11 empty] | 5 | К614 | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2100x400мм (цоколь 100мм, одностороннее обслуживание) | К614 | К614 | К614 | К614 | К614
[11 empty] | 6 | К624 | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | Компактное 600x2200x400мм (цоколь 200мм, одностороннее обслуживание) | К624 | К624 | К624 | К624 | К624
Блок аварийного освещения
2
[11 empty] | 1 | 1 | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет
Исполнение СГПМ
[13 empty] | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | 1 | 1Ш | Один шкаф (ЗВУ + АКБ) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2Ш | Два шкафа (шкаф АГП + шкаф АКБ) | Нет |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Стационарная система «СЕНСОР-СМ»
2
[11 empty] | 1 | И | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет
Емкость аккумуляторной батареи (0 - означает "без АКБ")
[13 empty] | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | 1 | 0 | Нет
[11 empty] | 2 | 33 | 33 А*ч | 33 А*ч | 33 А*ч | 33 А*ч | 33 А*ч | 33 А*ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
[11 empty] | 3 | 54 | 54 А*ч | 54 А*ч | 54 А*ч | 54 А*ч | 54 А*ч | 54 А*ч | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
[11 empty] | 4 | 75 | 75 А*ч |  | 75 А*ч | 75 А*ч | 75 А*ч | 75 А*ч | # | 75 | 75 | 75 | 75
[11 empty] | 5 | 88 | 88 А*ч |  | 88 А*ч | 88 А*ч | 88 А*ч | 88 А*ч | # | 88 | 88 | 88 | 88
[11 empty] | 6 | 100 | 100 А*ч |  | 100 А*ч | 100 А*ч | 100 А*ч | 100 А*ч | # | 100 | 100 | 100 | 100